## PO_IMBITUBA
CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Obra: Ampliação DA Câmara Municipal de Imbituba
Data de preço: SINAPI jun/2024, Orse
Localização: Rua Ernani Cotrin, 555, centro, Imbituba/SC | [6 empty] | BDI 1: | 23.1%
Planilha Orçamentária | [6 empty] | BDI 2: | 11.1%
|  |  | Ampliação Câmara Municipal de Imbituba | m² | 1060.04
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | un. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$)
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4813 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 3 | 250 | 307.75 | 923.25
1.2 | 99059 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m | 146.08 | 90.99 | 112.01 | 16362.42
1.3 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 926.56 | 0.64 | 0.79 | 731.98
18017.65
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 25.011 | 79.32 | 97.64 | 2442.07
2.2 | 90107 | SINAPI | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m | m³ | 55.58 | 7.61 | 9.37 | 520.78
2.3 | 101617 | SINAPI | Preparo fundo de valas | m² | 139.29 | 3.44 | 4.23 | 589.2
2.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 30.569 | 27.45 | 33.79 | 1032.93
[6 empty] | Subtotal |  | 4584.98
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES (ESTACAS)
3.1.1 | 92884 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 2227.8 | 12.4 | 15.26 | 33996.23
3.1.2 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 99.6165 | 813.41 | 1001.31 | 99747
3.1.3 | 90680 | SINAPI | Perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro máximo de 1500 mm | chp | 70.5 | 434.13 | 534.41 | 37675.91
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES (BLOCOS E SAPATAS)
3.2.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 87.9405 | 44.3 | 54.53 | 4795.4
3.2.2 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 148.14 | 143.54 | 176.7 | 26176.34
3.2.3 | 92885 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 27 | 11.67 | 14.37 | 387.99
3.2.4 | 92884 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 319.65 | 12.4 | 15.26 | 4877.86
3.2.5 | 92883 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 42 | 12.41 | 15.28 | 641.76
3.2.6 | 92882 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 438 | 13.7 | 16.86 | 7384.68
3.2.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 346 | 17.71 | 21.8 | 7542.8
3.2.8 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 39.25 | 813.41 | 1001.31 | 39301.42
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.3.1 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 330.19 | 73.24 | 90.16 | 29769.93
3.3.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 187 | 17.71 | 21.8 | 4076.6
3.3.4 | 92882 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 17 | 13.7 | 16.86 | 286.62
3.3.2 | 92883 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 321 | 12.41 | 15.28 | 4904.88
3.3.5 | 92884 | SINAPI | Armação de açoCA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 249 | 12.4 | 15.26 | 3799.74
3.3.6 | 92885 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 33 | 11.67 | 14.37 | 474.21
3.3.7 | 92886 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 34 | 11.07 | 13.63 | 463.42
3.3.8 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 20.03 | 778.14 | 957.89 | 19186.54
[6 empty] | Subtotal |  | 325489.33
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1.1 | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 468.64 | 104.63 | 128.8 | 60360.83
4.1.2 | 92761 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 106 | 12.57 | 15.47 | 1639.82
4.1.3 | 92762 | SINAPI | Armação de açoCA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1713 | 11.14 | 13.71 | 23485.23
4.1.4 | 92760 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19 | 13.57 | 16.7 | 317.3
4.1.5 | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 562 | 14.65 | 18.03 | 10132.86
4.1.6 | 92763 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 265 | 9.32 | 11.47 | 3039.55
4.1.7 | 92764 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 169 | 8.97 | 11.04 | 1865.76
4.1.8 | 103674 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 40.13 | 726.54 | 894.37 | 35891.07
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.2.1 | 92415 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 527.49 | 160.38 | 197.43 | 104142.35
4.2.2 | 92764 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 103 | 8.97 | 11.04 | 1137.12
4.2.3 | 92762 | SINAPI | Armação de açoCA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 2012 | 11.14 | 13.71 | 27584.52
4.2.4 | 92763 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 50 | 9.32 | 11.47 | 573.5
4.2.5 | 92761 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 6 | 12.57 | 15.47 | 92.82
4.2.6 | 92760 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 31 | 13.57 | 16.7 | 517.7
4.2.7 | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 842 | 14.65 | 18.03 | 15181.26
4.2.8 | 103672 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 33.81 | 702.66 | 864.97 | 29244.64
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO/BEIRAL (TERREO)
4.3.1 | 99235 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 75.6 | 708.61 | 872.3 | 65945.88
4.3.2 | 1286 | ORSE | Laje pré-moldada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, enchimento em bloco EPS, h=8cm | m² | 1065.239 | 47.18 | 58.08 | 61869.08
4.3.3 | 92771 | SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 10,0 mm - montagem. | kg | 125.35 | 10.64 | 13.1 | 1642.09
4.3.4 | 92770 | SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 8,0 mm - montagem. | kg | 144.9 | 12.01 | 14.78 | 2141.62
4.3.5 | 92769 | SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. | kg | 1109 | 12.96 | 15.95 | 17688.55
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.4.1 | 93191 | SINAPI | Verga e contraverga moldada in loco | m | 250.6 | 78.9 | 97.13 | 24340.78
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - ESCADAS E RAMPAS
4.5.1 | 99235 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 4.06 | 708.61 | 872.3 | 3541.54
4.5.2 | 101969 | SINAPI | Fabricação de fôrma para escadas/rampas, com 2 lances em "u" e laje plana, em chapa de madeira compensada plastificada, e=18 mm. Af_11/2020 | m² | 22.17 | 200.52 | 246.84 | 5472.44
4.5.3 | 95944 | SINAPI | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_11/2021 | kg | 122 | 21.23 | 26.13 | 3187.86
4.5.4 | 95945 | SINAPI | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_11/2022 | kg | 176 | 16.75 | 20.62 | 3629.12
4.5.5 | 95946 | SINAPI | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_11/2022 | kg | 40.5 | 13.05 | 16.06 | 650.43
4.5.6 | 95947 | SINAPI | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_11/2023 | kg | 35 | 9.89 | 12.17 | 425.95
[6 empty] | Subtotal |  | 505741.67
5. |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | 103330 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm), argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 1536.8 | 98.56 | 121.33 | 186459.94
5.1.2 | 96359 | SINAPI | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. Af_07/2023_ps | m² | 129.74 | 113.26 | 139.42 | 18088.35
5.1.3 | 102253 | SINAPI | Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante AC III-E | m² | 15.6 | 914.39 | 1125.61 | 17559.52
[6 empty] | Subtotal |  | 222107.81
6. |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS
6.1.1 | 90793 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,90x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 36 | 971.86 | 1196.36 | 43068.96
6.1.2 | 91341 | SINAPI | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | m² | 18.69 | 922.43 | 1135.51 | 21222.68
6.1.3 | 90791 | SINAPI | Porta de correr em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 1 | 916.83 | 1128.62 | 1128.62
6.1.4 | 90838 | SINAPI | Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 4 | 1450.29 | 1785.31 | 7141.24
6.1.5 | 94805 | SINAPI | Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | UN | 2 | 1299.92 | 1600.2 | 3200.4
6.1.6 | 100874 | SINAPI | Puxador para PCD, fixado na porta - fornecimento e instalação. | un | 8 | 356.61 | 438.99 | 3511.92
6.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 0 | 0
6.2.1 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, maxim-ar, tamanhos conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 59.98 | 701.49 | 863.53 | 51794.53
6.3 |  |  | FERRAGENS |  |  |  | 0 | 0
6.3.1 | 3104 | SINAPI | Conj. De ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. Cromado, contra fechadura de pressao | cj | 1 | 169.47 | 208.62 | 208.62
[6 empty] | Subtotal |  | 131276.97
7. |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 94218 | SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 8 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda | m² | 495.46 | 112.89 | 138.97 | 68854.08
7.2 | 92543 | SINPAI | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m² | 495.46 | 49.71 | 61.19 | 30317.2
7.3 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de alumínio, corte de 25cm, incluso transporte vertical. | m | 60.3 | 51.04 | 62.83 | 3788.65
7.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical. | m | 91 | 84.63 | 104.18 | 9480.38
7.5 | 101979 | SINAPI | Pingadeira em aço galvanizado, corte 33 | m | 124.1 | 41.3 | 50.84 | 6309.24
7.6 | 96114 | SINAPI | Forro em Drywall para ambientes comerciais, inclusive estruturais birecional de fixação. Af 08/2023 | m² | 579.28 | 79.06 | 97.32 | 56375.53
[6 empty] | Subtotal |  | 175125.08
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 412.66 | 52.54 | 64.68 | 26690.85
[6 empty] | Subtotal |  | 26690.85
9. |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 3198.53 | 5.39 | 6.64 | 21238.24
9.2 | 87792 | SINAPI | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m² | 3198.53 | 43.15 | 53.12 | 169905.91
9.3 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 3198.53 | 22.88 | 28.17 | 90102.59
9.4 | 104611 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 60x60 cm (ou similar) aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 355.74 | 89.7 | 110.42 | 39280.81
[6 empty] | Subtotal |  | 320527.55
10. |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 629.96 | 45.25 | 55.7 | 35088.77
10.1.2 | 94993 | SINAPI | Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022 | m² | 359.63 | 76.88 | 94.64 | 34035.38
10.1.3 | 87263 | SINAPI | Piso cerâmico porcelanato PEI V - 60 x 60 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 49.83 | 121.95 | 150.12 | 7480.48
10.1.4 | 104598 | SINAPI | Piso cerâmico porcelanato PEI V - 80 x 80 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza antiderrapante - conforme projeto | m² | 568.01 | 122.62 | 150.95 | 85741.11
10.1.5 | 101965 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 19.99 | 166.55 | 205.02 | 4098.35
10.1.6 | 98688 | SINAPI | Rodapé em poliestireno, altura 5cm. | m | 484.14 | 50.43 | 62.08 | 30055.41
10.1.7 | 101094 | SINAPI | Piso podotátil de alerta ou direcional, em borracha, assentado sobre argamassa | m | 3 | 155.69 | 191.65 | 574.95
[6 empty] | Subtotal |  | 197074.45
11. |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e teto com massa PVA - 02 demãos | m² | 4037.29 | 22.41 | 27.59 | 111388.83
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas e teto, 2 demãos | m² | 4037.29 | 12.61 | 15.52 | 62658.74
[6 empty] | Subtotal |  | 174047.57
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, inclusive conexões | m | 66 | 5.28 | 6.5 | 429
12.2 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, inclusive conexões | m | 84.15 | 17.51 | 21.55 | 1813.43
12.3 | 89412 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm | un | 10 | 10.4 | 12.8 | 128
12.4 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm | un | 15 | 14.73 | 18.13 | 271.95
12.5 | 89395 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 25mm | un | 7 | 14.22 | 17.5 | 122.5
12.6 | 89625 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 50mm | un | 7 | 22.99 | 28.3 | 198.1
12.7 | 89428 | SINAPI | União, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 20 | 13.9 | 17.11 | 342.2
12.8 | 89594 | SINAPI | União, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 24 | 34.16 | 42.05 | 1009.2
12.9 | 103998 | SINAPI | Luva de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 2 | 14.82 | 18.24 | 36.48
12.10 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | un | 10 | 106.27 | 130.82 | 1308.2
12.11 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" | un | 9 | 94.48 | 116.3 | 1046.7
12.12 | 102617 | SINAPI | Caixa dágua em polietileno 5.000l com tampa | un | 2 | 3070.95 | 3780.34 | 7560.68
12.13 | 10083 | ORSE | Escada marinheiro sem guarda corpo, em ferro galvanizado | m | 5.6 | 1156.54 | 1423.7 | 7972.72
[6 empty] | Subtotal |  | 22239.16
13 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
13.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm | m | 16.95 | 21.55 | 26.53 | 449.68
13.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Sèrie Normal 50mm | m | 9.95 | 26.33 | 32.41 | 322.48
13.3 | 89713 | SINAPI | Tubo de PVC Sèrie Normal 75mm | m | 8.8 | 32.51 | 40.02 | 352.18
13.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm | m | 160.1 | 36.69 | 45.17 | 7231.72
13.5 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 40 mm | un | 15 | 10.49 | 12.91 | 193.65
13.6 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 50 mm | un | 6 | 14.48 | 17.82 | 106.92
13.7 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm | un | 15 | 25.68 | 31.61 | 474.15
13.8 | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | un | 5 | 15.01 | 18.48 | 92.4
13.9 | 89785 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un | 6 | 24.39 | 30.02 | 180.12
13.10 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un | 26 | 45.39 | 55.88 | 1452.88
13.11 | 89796 | SINAPI | Tê PVC esgoto DN 100x100mm | un | 13 | 39.38 | 48.48 | 630.24
13.12 | 89825 | SINAPI | Tê PVC esgoto DN50x50mm | un | 4 | 14.9 | 18.34 | 73.36
13.13 | 89782 | SINAPI | Tê PVC esgoto DN 40x40mm | un | 6 | 14.93 | 18.38 | 110.28
13.14 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x100mm | un | 1 | 19.68 | 24.23 | 24.23
13.15 | 98067 | SINAPI | Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,1 x 2,2 x h=1,8 m. Af_12/2020 | un | 1 | 7079.21 | 8714.51 | 8714.51
13.16 | 98073 | SINAPI | Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços | un | 1 | 6926.12 | 8526.05 | 8526.05
13.17 | 98063 | SINAPI | Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,00m, altura interna = 2,30 m | un | 1 | 4868.14 | 5992.68 | 5992.68
13.18 | 98064 | SINAPI | Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,00m, altura interna = 2,30 m | un | 1 | 4868.14 | 5992.68 | 5992.68
13.19 | 98108 | SINAPI | Caixa de gordura em alvenaria | un | 1 | 542.77 | 668.15 | 668.15
13.20 | 97906 | SINAPI | Caixa enterrada hidráulica, em alvenaria com bloco de conreto, dimensões 0,60x0,60x0,60m para esgoto | un | 7 | 497.52 | 612.45 | 4287.15
[6 empty] | Subtotal |  | 45875.51
14 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
14.1 | 95469 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional louça branca | un | 4 | 300.42 | 369.82 | 1479.28
14.2 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga metálica | un | 4 | 315.08 | 387.86 | 1551.44
14.3 | 95471 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional para PCD | un | 4 | 743.23 | 914.92 | 3659.68
14.4 | 100858 | SINAPI | Mictório sifonado louça branca | un | 3 | 660.04 | 812.51 | 2437.53
14.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 6 | 139.08 | 171.21 | 1027.26
14.6 | 86894 | SINAPI | Bancada em mármore sintético 120x60cm | un | 4 | 324.75 | 399.77 | 1599.08
14.7 | 86906 | SINAPI | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4 padrão popular, Deca ou equivalente | un | 10 | 89.04 | 109.61 | 1096.1
14.8 | 86904 | SINAPI | Lavatório de louça branca suspenso, 30 x 40cm | un | 4 | 154.22
14.9 | 95544 | SINAPI | Papeleira de parede em metal cromado | un | 8 | 52.25 | 64.32 | 514.56
14.10 | 37401 | SINAPI | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | un | 6 | 47.32 | 58.25 | 349.5
14.11 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 8 | 57.8 | 71.15 | 569.2
14.12 | 86919 | SINAPI | Tanque grande 30l cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente | un | 1 | 910.84 | 1121.24 | 1121.24
14.13 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira | un | 3 | 22.37 | 27.54 | 82.62
14.14 | 100849 | SINAPI | Assento sanitário convencional branco | un | 8 | 45.9 | 56.5 | 452
14.15 | 86889 | SINAPI | Bancada de granito cinza polido 1,50 x 0,60m para pia de cozinha | un | 1 | 826.31 | 1017.19 | 1017.19
14.16 | 86900 | SINAPI | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável 46x30cm | un | 1 | 187.71 | 231.07 | 231.07
14.17 | 86909 | SINAPI | Torneira cromada de mesa, para pia de cozinha | un | 1 | 154.62 | 190.34 | 190.34
14.18 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 0,50m | un | 8 | 356.61 | 438.99 | 3511.92
14.19 | 100867 | SINAPI | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 0,70m | un | 4 | 376.3 | 463.23 | 1852.92
14.20 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 0,80m | un | 8 | 389.41 | 479.36 | 3834.88
[6 empty] | Subtotal |  | 26577.81
15 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
15.1 | 101908 | SINAPI | Extintor Pó ABC - 4KG | un | 4 | 186.44 | 229.51 | 918.04
15.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 40 | 19.74 | 24.3 | 972
15.3 | c-25 | Composição | Luminária de emergência tipo 2 faróis | un | 2 | 80.99 | 99.7 | 199.4
15.4 | 37558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | un | 27 | 40.82 | 50.25 | 1356.75
15.5 | 101912 | SINAPI | Abrigo para hidrante 75x45x17cm | un | 3 | 1630.18 | 2006.75 | 6020.25
15.6 | 92367 | SINAPI | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | m | 173.72 | 100.46 | 123.67 | 21483.95
15.7 | 91174 | SINAPI | Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 2 1/2, fixada em perfilado em parede. Af_09/2023_ps | m | 4.5 | 6.11 | 7.52 | 33.84
15.8 | 91180 | SINAPI | Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm, com abraçadeira tipo d com parafuso de fixação 2 1/2", fixada diretamente na laje ou parede. Af_09/2023 | m | 5.8 | 20.75 | 25.54 | 148.13
15.9 | 92390 | SINAPI | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 11 | 163.88 | 201.74 | 2219.14
15.10 | 92357 | SINAPI | Tê, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 4 | 220.28 | 271.16 | 1084.64
15.11 | 92378 | SINAPI | Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 28 | 113.46 | 139.67 | 3910.76
15.12 | 100761 | SINAPI | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_pe | m² | 4.52 | 52.84 | 65.05 | 294.03
15.13 | 99624 | SINAPI | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 1 | 540.35 | 665.17 | 665.17
15.14 | 7611 | ORSE | Acionador manual endereçavel com sirene | un | 3 | 130.22 | 160.3 | 480.9
15.15 | 8534 | ORSE | Central de Alarme + Teclado LCD + Bateria - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 1380.15 | 1698.96 | 1698.96
15.16 | 12979 | ORSE | Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 4x1,5mm² | m | 73.5 | 21.87 | 26.92 | 1978.62
15.17 | 91843 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado DN20mm instalado em laje | m | 73.5 | 6.83 | 8.41 | 618.14
15.18 | 99855 | SINAPI | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado | m | 45.75 | 106.41 | 130.99 | 5992.79
[6 empty] | Subtotal |  | 50075.51
16. |  |  | PLUVIAL
16.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm | m | 174.9 | 36.69 | 45.17 | 7900.23
16.2 | 97897 | SINAPI | Caixa coletora/inspeção enterreda hidráulica em concreto pré moldado | un | 2 | 473.12 | 582.41 | 1164.82
16.3 | 97898 | SINAPI | Caixa coletora/inspeção enterreda hidráulica em concreto pré moldado | un | 5 | 912.32 | 1123.07 | 5615.35
16.4 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100 mm | un | 14 | 25.68 | 31.61 | 442.54
16.5 | 102619 | SINAPI | Cisterna de capitação de água pluvial 10.000 litros | un | 1 | 4918.66 | 6054.87 | 6054.87
16.6 | 102113 | SINAPI | Bomba centrífuga, trifásica, 1 cv ou 0,99 hp, hm 14 a 40 m, q 0,6 a 8,4 m³/h - fornecimento e instalação. af_12/2020 | un | 1 | 1283.13 | 1579.53 | 1579.53
[6 empty] | Subtotal |  | 22757.34
17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V
17.1 |  |  | ELÉTRICA
17.1.1 | 14265 | ORSE | Caixa 2x4 PVC - Fornecimento e Instalação | un | 213 | 1.55 | 1.91 | 406.83
17.1.2 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 106 | 19.45 | 23.94 | 2537.64
17.1.3 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 27.47 | 33.82 | 3382
17.1.4 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 161.6 | 17.54 | 21.59 | 3488.94
17.1.5 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 250 | 29.63 | 36.47 | 9117.5
17.1.6 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 955 | 3.3 | 4.06 | 3877.3
17.1.7 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3140 | 4.76 | 5.86 | 18400.4
17.1.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 10.2 | 12.56 | 3768
17.1.9 | 39812 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 69.52 | 85.58 | 342.32
17.1.10 | 7528 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 129 | 9.6 | 11.82 | 1524.78
17.1.11 | 9097 | ORSE | TOMADA 2P+T 20A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 11.35 | 13.97 | 419.1
17.1.12 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 66.49 | 81.85 | 409.25
17.1.13 | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40 | 46.51 | 57.25 | 2290
17.1.14 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 3 | 91.51 | 112.65 | 337.95
17.1.15 | 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 6 | 63 | 77.55 | 465.3
17.1.16 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 79.65 | 98.05 | 98.05
17.1.17 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 14 | 11.44 | 14.08 | 197.12
17.1.18 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30 | 12.21 | 15.03 | 450.9
17.1.19 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 13.67 | 16.83 | 16.83
17.1.20 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 15.47 | 19.04 | 57.12
17.1.21 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 99.16 | 122.07 | 244.14
17.1.22 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 88.21 | 108.59 | 108.59
17.1.23 | 39763 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES | un | 2 | 926.92 | 1141.04 | 2282.08
17.1.24 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1040.7 | 13.24 | 16.3 | 16963.41
17.1.25 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 9 | 7.96 | 9.8 | 88.2
17.1.26 | 13216 | ORSE | Luminária de sobrepor, tipo refletor | un | 8 | 171.03 | 210.54 | 1684.32
17.1.27 | 103782 | SINAPI | Luminária de sobrepor, tipo plafon com led 30x30 | un | 106 | 80.99 | 99.7 | 10568.2
17.1.28 | 14475 | ORSE | Elevador Comercial para 06 passageiros ou 450kg, com 02 paradas, altura de deslocamento 4m, dimensões da caixa 1.6 x 1.83m, cabine e porta em aço inox, velocidade 0,62 m/s, necessário poço de 1,10m no mínimo, modelo Green lift, GMV ou similar | un | 1 | 123890 | 152508.59 | 152508.59
17.2 |  |  | DADOS E LÓGICA |  |  | 0 | 0 | 0
17.2.1 | 14265 | ORSE | Caixa 2x4 PVC - Fornecimento e Instalação | un | 90 | 1.55 | 1.91 | 171.9
17.2.2 | 98264 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 241.78 | 6.86 | 8.44 | 2040.62
17.2.3 | 98297 | SNAPI | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | M | 374.05 | 9.82 | 12.09 | 4522.26
17.2.4 | C 05 | Composição | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 74.8 | 92.08 | 184.16
17.2.5 | 39812 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 69.52 | 85.58 | 171.16
17.2.6 | 8892 | ORSE | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 9u x 470mm | un | 1 | 474.9 | 584.6 | 584.6
17.2.7 | 3886 | ORSE | Placa 4"x2" com furo | un | 11 | 12.15 | 14.96 | 164.56
17.2.8 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 615.83 | 13.24 | 16.3 | 10038.03
17.2.9 | 11481 | ORSE | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | un | 1 | 1267.86 | 1560.74 | 1560.74
17.2.10 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 1103.94 | 1358.95 | 1358.95
17.2.11 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 79 | 50.05 | 61.61 | 4867.19
17.2.12 | 11530 | ORSE | CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES | M | 85 | 21.25 | 26.16 | 2223.6
17.2.13 | 10094 | ORSE | Câmera com infravermelho | un | 11 | 294.05 | 361.98 | 3981.78
[6 empty] | Subtotal |  | 267904.41
18 |  |  | PAISAGISMO
18.1 | 94273 | SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionado em concreto pré-fabricado, 100x15x13x30cm | m | 69.5 | 45.22 | 55.67 | 3869.07
18.2 | 92394 | SINAPI | Execução de pavimento de piso intertravado com bloco sextavado, 25x25cm, espessura 8cm | m² | 262.2 | 73.77 | 90.81 | 23810.38
18.3 | 103946 | SINAPI | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas | m² | 257.35 | 16.5 | 20.31 | 5226.78
18.4 | 98520 | SINAPI | Aplicação de adubo em solo | m² | 257.35 | 5.14 | 6.33 | 1629.03
18.5 | 98509 | SINAPI | Plantio de arbusto (buxinho) | un | 97 | 47.47 | 58.44 | 5668.68
18.6 | 98510 | SINAPI | Plantio de arvore ornamental com altura igual ou menor que 2,00m | un | 97 | 74.13 | 91.25 | 8851.25
18.7 | 102500 | SINAPI | Pintura de demarcação de vaga de estacionamento | m | 278.2 | 4.66 | 5.74 | 1596.87
18.8 | 102498 | SINAPI | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal | m | 69.5 | 1.71 | 2.11 | 146.65
18.9 | 13718 | ORSE | Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto System ou similar, inclusive frete. | un | 1 | 1771.51 | 2180.73 | 2180.73
[6 empty] | Subtotal |  | 52979.44
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 2589093.09
DATA: | RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO: |  |  | RESPONSÁVEL LEGAL DA CÂMARA MUNICIPAL:
2024-08-08 | NOME: JULIANA DA SILVA TISCOSKI |  |  | NOME: DEIVID RAFAEL AQUINO
| Nº CREA / CAU: 123317-7 |  |  | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
ENGENHEIRA CIVIL

## CRONOGRAMA
CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OBJETO: | Ampliação da Câmara Municipal de Imbituba | [11 empty] | Nº DA ART (ORÇ.):
LOCALIZAÇÃO: | Rua Ernani Cotrin, 555, centro, Imbituba/SC | [11 empty] | BDI 1: | 23.1%
BASE /REFERÊNCIA: SINAPI jul / 2024, ORSE | [12 empty] | BDI 2: | 0%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 18017.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18017.65
|  | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | R$ | 916.996 | 3667.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4584.98
|  | % | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | FUNDAÇÕES | R$ | 0 | 162744.665 | 162744.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325489.33
|  | % | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4 | SUPERESTRUTURA | R$ | 0 | 0 | 151722.501 | 202296.668 | 151722.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505741.67
|  | % | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | R$ | 0 | 0 | 44421.562 | 177686.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222107.81
|  | % | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6 | ESQUADRIAS | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65638.485 | 65638.485 | 0 | 0 | 0 | 131276.97
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87562.54 | 87562.54 | 0 | 0 | 0 | 175125.08
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ | 0 | 0 | 26690.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26690.85
|  | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 160263.775 | 160263.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320527.55
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
10 | SISTEMAS DE PISOS | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98537.225 | 98537.225 | 0 | 0 | 197074.45
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87023.785 | 87023.785 | 174047.57
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11119.58 | 11119.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22239.16
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | R$ | 0 | 0 | 9175.102 | 0 | 0 | 36700.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45875.51
|  | % | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5315.562 | 21262.248 | 26577.81
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25037.755 | 0 | 0 | 25037.755 | 50075.51
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 100%
16 | PLUVIAL | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11378.67 | 11378.67 | 0 | 22757.34
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133952.205 | 107161.764 | 0 | 0 | 26790.441 | 267904.41
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 40% | 0% | 0% | 10% | 100%
18 | PAISAGISMO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10595.888 | 42383.552 | 52979.44
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
PERCENTUAL PARCIAL MENSAL (%) |  |  | 0.7313% | 6.427% | 15.25% | 14.68% | 12.48% | 19.13% | 14.83% | 4.245% | 4.415% | 7.821%
PERCENTUAL ACUMULADO / TOTAL (%) |  |  | 0.7313% | 7.159% | 22.41% | 37.08% | 49.56% | 68.69% | 83.52% | 87.76% | 92.18% | 100%
VALOR PARCIAL MENSAL (R$) |  |  | 18934.646 | 166412.649 | 394754.68 | 379982.916 | 323105.856 | 495236.993 | 383937.769 | 109915.895 | 114313.905 | 202497.781
VALOR ACUMULADO / TOTAL (R$) |  |  | 18934.646 | 185347.295 | 580101.975 | 960084.891 | 1283190.747 | 1778427.74 | 2162365.509 | 2272281.404 | 2386595.309 | 2589093.09 | 2589093.09
DATA: | RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO: |  | PERÍODO 5º Mês: RESPONSÁVEL LEGAL DA CAMARA:
2023-08-22 | NOME: JULIANA DA SILVA TISCOSKI |  | PERÍODO 5º Mês: NOME: DEIVID RAFAEL AQUINO
| Nº CREA / CAU: 123317-7 |  | PERÍODO 5º Mês: PRESIDENTE
ENGENHEIRA CIVIL

## BDI REFERENCIADO - ONERADO
COMPOSIÇÃO DO BDI REFERENCIAL
PROCESSO:
ORÇAMENTO: | AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Data REF.: | 2024-07-01
LOCAL: | IMBITUBA/SC
FÓRMULA: | BDI = [((1+ AC + S+ R).(1+DF).(1+L)) / (1- (PIS+COFINS + ISS))]- 1
BÁSE DE CÁLCULO DO ISSQN |  | ( ) SOBRE TOTAL |  | ( X ) SOBRE SERVIÇO
OCORRÊNCIA DA DESONERAÇÃO DO PAGAMENTO |  | ( ) COM DESONERAÇÃO |  | ( X ) SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | LIMITES TCU
|  | PROPOSTO | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
AC = | Administração Central | 4% | 3% | 4% | 5.5%
S + G = | Seguro + Garantia | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
R = | Risco | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
DF = | Despesa Financeira | 0.8755% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
L = | Lucro | 7.4% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
I = | Taxa de tributos TOTAL | 6.65%
I = | Taxa de tributos CPRB | 0%
I = | Taxa de tributos PIS | 0.65%
I = | Taxa de tributos COFINS | 3%
I = | Taxa de tributos ISS | 3%
BDI calculado |  | 23.1%
REFERÊNCIAS: INSTRUÇÃO NORMATIVA SIE – Nº 0002/2020
AC, S, G, R, L | Acórdão 2622/2013 - TCU. SIE - IN 02/2020
DF | SIE - IN 02/2020 [1+ (TAXA SELIC/100)]^(DU/252) -1
ISS* | De acordo com Lei Complementar do município de Imbituba/SC |  |  |  | 3%
PIS* | Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002
COFINS* | Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003
CPRB* | Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015
TAXA SELIC % | https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros |  |  |  | 10.5
| Engenheiro Civil |  | Juliana da Silva Tiscoski
| CREA-SC |  | 123317-7
Note on C18: FIXO
Note on C19: FIXO
Note on C20: FIXO
Note on C21: VARIA CONFORME TAXA SELIC
Note on C22: FIXO
Note on C27: ISS - OLHAR CÓDIGO TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA